ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕКУЋЕ ОСВЕТЉЕЊЕ МОСТА НА МОРАВИ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-8-3/2019-04

| Рокови: | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 13.05.2019. године до 12 часова |
| Јавно отварање: | 13.05.2019. године у 12 часова и 15 минута |

Ћуприја, април, 2019. године

На основу чл. 32.,и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.404-8-3/2019-04-1 од  12.04.2019.године  и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-8-3/2019-04-2 од  12.04.2019. године  припремљена је:

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку  Осветљења моста на Морави бр. 404-8-3/2019-04

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 9 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 10 |
| VII | Модел уговора | 40 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 48 |
| УКУПНО: | 56 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I.ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА: | Општинска Управа општина Ћуприја |
| --- | --- |
| МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА | Портал јавних набaвки дана 12.04.2019. године |
| АДРЕСА НАРУЧИОЦА: | 13.октобра бр.7 35230 Ћуприја |
| ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА | www.cuprija.rs |
| КОНТАКТ: | Милан Антић, дипл. правник у вези предмера и предрачуна радова Снежана Јовановић дипл.инж.ел. Инф.тел. 035/8476-523 035/8470-332 |
| ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: | Услуга |
| ВРСТА ПОСТУПКА | јавна набавка –отворени поступак |
| ЦИЉ СПРОВОЖЕЊА ПОСТУПКА: | Закључење уговора о јавној набавци |
| СКРАЋЕНИЦЕ | ЗЈН- Закон о јавним набавакама |

  - ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:

+

1.2. ВРСТА  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном  поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), а по Одлуци о покретању поступка јавне набавке број 404-8-3/2019-04-1 од  12.04.2019.године.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је осветљење моста на Морави.

Шифра из ОРН: 31500000- расветна опрема и електричне светиљке.

1.4. По плану јавних набавки предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.6. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Лицa за контакт : Милан Антић , дипл. правник  инф.тел. 035/8476-523

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 404-8-3/2019-04 је осветљење моста на Морави.

Шифра из ОРН: 31500000- расветна опрема и електричне светиљке.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врсте и техничке карактеристике су прецизно наведене у образцу 2 конкурсне документације (образац структуре цене са упутсвом како да се попуни са рекапитулацијом)

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Наручилац је у Спецификацији и Техничким карактеристикама набавке у образцу 2 конкурсне документације прецизно одредио предмет јавне набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

1)	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4)     Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) за предметну набавку- За предметну набавку овај услов је неприменљив.

5) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде (чл. 75.   ст. 2. Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
|  | ФИНАСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | Да је у предходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018) остварио приход од укупно 30.000.000,00 динара. |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | Да понуђач располаже са најмање 2 ( два) извршиоца (на одређено или неодређено време или ангажоване на основу уговора ван радног односа) са средњом стручном спремом електро струке са лиценцом ( односно одговарајућом дозволом или уверењем) за рад на висини и да понуђач располаже са 1 (једним) дипл.ел.инж. са лиценцом ИКС 450. |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом: специјално возило са платформом за рад на висини најмање до 10 m |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона , подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којим је поверено извршавање дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1.  обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2.  обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финасијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова :

Доказ: Извештај о бонитету (биланс стања и биланс успеха предходне три обрачунске године  2016, 2017 и 2018 године)  из које се види да понуђач остварио приход од укупно 30.000.000,00 динара.

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно овај доказ треба да испуни група понуђача заједно.

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Испуњеност додатног услова да располаже са најмање 2             (два) извршиоца са средњом стручном спремом  електро струке и 1 (једним) дипл.ел.инж. са лиценцом ИКС 450 понуђач доказује фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом МА или одговарајућег обрасца за лица запослена код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица  која нису запослена код понуђача.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:

Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у складу са Законом о раду.

За 2 ( два ) извршилаца са средњом стручном спремом електро струке понуђач је у обавезе да достави фотокопију лиценце                  ( односно одговарајућом дозволом или уверењем) за рад на висини.

За носиоца лиценце 1 (један) дипл.ел.инж ИКС 450  понуђач је у обавезе да достави фотокопију личне лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије, као и потврду о важности лиценце  ИКС 450.

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце  бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

- Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова:

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:

специјално возило са платформом  ( дизалица).

Доказ: пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача или аналитичка картица основних средстава, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача или рачун и опремница за средства набављена 01.01.2019. године или уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или рачун и опремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2019. године или Уговор о лизингу.

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно овај доказ треба да испуни група понуђача заједно

На наведеним доказима мора видно бити означена тражена техничка опрема.

Потенцијални понуђачи  уз предходно најављивање могу да изврше  обилазак објекта и одрже консултације са Наручиоцем најкасније два дана пре истека рока за предаје понуде.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст. 2. Закона наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку осветљење моста на Морави ЈН. бр. 404-8-3/2019-04

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- јавна набавка осветљење моста на Морави ЈН. бр. 404-8-3/2019-04

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок завршетка радова: У року од 20 календарских дана од дана увођења у посао (уписати у празно поље) |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана ) уписати у празно поље |  |
| Рок и начин плаћања: | Исплата уговорене вредности радова извршиће се по закључењу уговора у року од 45 дана од дана службено пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.Рачун мора да садржи ИДФ(идентификациони број рачуна) |
| Гарантни период | 2 године |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ СА РЕКАПИТУЛАЦИЈОМ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Приликом поступка уговарања и извођења радова по овом пројекту и спецификацији, сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета, одговарати релевантним стандардима и имати сву атестну документацију којом се доказује квалитет и усклађеност са стандардима.

Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом, у потпуности према техничким прописима и стандардима важећим за предметне врсте радова.

Свака тачка овог предмера и предрачуна убухвата набавку и испоруку главног као и свог помоћног потребног материјала, као и свих радова (укључујући и евентуално непоменути материјал и радове) како би инсталација била урађена у складу са свим стандардима и прописима и како би била потпуно исправна и функционална. Подразумева се да је комплетна израда, монтажа, повезивање испитивање и пуштање у рад укључено у цену.

У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног и ситног неспецифицираног материјала као и цена радне снаге. Цена укључује и израду све евентуалне радионичке документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталација наведених у позицијама.

Наведени конкретни типови и произвођачи опреме и материјала у појединим ставкама овог предмера и предрачуна нису обавезни за набавку. Извођач радова може на набавити и уградити другу опрему и материјале али под условом да предложена опрема и материјали имају исте или боље карактеристике и да су претходно писмено одобрени од стране Инвеститора и његовог надзорног органа

У саставу светиљки су светлосни извори и сав помоћни материјал за рад светиљке и њихово постављање. Приликом прикупљања понуда према овом предмеру и предрачуну, неопходно је да Инвеститор води рачуна да понуђене светиљке имају исте или проближне карактеристике и карактеристике као и наведени тип светиљке. Уколико неки понуђач понуди тип светиљке који се разликују од типа дефинисаног овим предмером и предрачуном, биће дужан да на писани налог Инвеститора докаже да његов тип светиљке имај најмање исте или веће нивое интензитета средњег осветљаја и равномерности у прорачунима из пројекта. Инвеститор треба да уз писмени налог, у процесу одлучивања о додели уговора, обезбедити све улазне параметре за израду прорачуна. Понуђач је дужан да достави на адресу или на маил Наручиоца фотометријске прорачуне у електронској верзији урађене у програмима за рачунање фотометрије. Наручилац задржава право да у току евалуације понуда, изврши проверу наведених техничких и фотометријских карактеристика понуђених светиљки тако што ће ангажовати одговарајућу акредитовану, сертификовану или именовану институција, односно тела за оцењивање усаглашености, и у случају да нађене вредности у испитивању не задовољавају захтеве у конкурсној документацији, одбије понуду као не прихватљиву.

Све позиције из предмера и предрачуна треба понудити комплетно: набавка, испорука, уградња, повезивање и пуштање у исправан рад. Сва опрема треба да је комплетна и као таква спремна за рад, чак и ако у опису позиције нека од неопходних компоненти опреме није експлицитно наведена (нпр. светиљке са свим неопходним компонентама, пригушницама, стартерима, цевима, ... електроорман са свим проводницима, каналицама, ДИН шинама, уводницима, ознакама, везицама, ...). Ситан инсталациони материјал урачунати у позицију (папучице, завртње, подлошке, натписне плочице, инсталационе кутије, гипс и сл.). Сва опрема мора бити једнозначно и трајно обележена гравираним плочицама, а каблови кабловским таблицама. Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајући атест. При давању понуде имати у виду да се постојеће инсталације не смеју ни на који начин угрозити. Тачне дужине каблова пре уградње утврдити мерењем на лицу места. Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајућу исправу о усаглашености: декларацију о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат, уверење о контролисању. Наведени типови и произвођачи опреме служе да јасније дефинишу карактеристике, функцију, изглед опреме. Они нису обавезни за понуђача, који може понудити и еквивалентну опрему другог произвођача.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

осветљење моста на Морави

| Бр. поз | Врста радова | Јед мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4Х5) | 8(4Х6) |
| 1 | Искључење напајања постојеће инсталације оцветљења моста. Постојећа инсталација осветљења моста се напаја из постојећег електроормана PЕО на бедему/зиду, поред почетка моста са "градске" стране. Напомена: поред постојеће инсталације осветљења моста, из овог електроормана се напајају и остали бројни електропотрошачи који за све време извођења радова треба да буду под напоном. Искључење напајања постојеће инсталације моста извести у сарадњи са надлежним електродистрибутивним предузећем | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих светиљки функционалног осветљења (са живином извором светла 400W или са натријумовим извором светла 250W) са конструкције моста. Светиљке се демонтирају са висине од 4m до 10m, заједно са својом разводном кутијом. Позицијом обухватити, поред осталог, и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова демонтаже. Предаја демонтираних светиљки инвеститору | ком | 21 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа постојеће кабловске инсталације, од постојећег електроормана PЕО за напајање функционалног осветљења до сваке појединачне светиљке на мосту. Извршити и демонтажу свих елемената кабловске трасе (кабловски регали, цеви кроз које пролазе каблови, разводне кутије, ...). Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова демонтаже. Предаја демонтираних каблова инвеститору | m | 560 |  |  |  |  |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање светиљке за функционалну расвету, компактни, лагани LED рефлектор малих димензија за вишеструке намене, са широкоснопном уличном светлосном расподелом. Оптички блок састоји се од 24 LED диоде, које се преко електронског драјвера напајају константном струјом од 350мА. Светиљка опремљена склопом за аутоматску редукцију снаге 3h пре и 5h након прорачунате средине ноћи. Температура боје LED диода 4000 К. Кућиште светиљке израђено од алуминијума ливеног под притиском, обојеног у сиву боју (RAL 9006). Протектор од равног ојачаног стакла дебљине 4 mm. Светиљка се испоручује са сопственим носачем за монтажу. Животни век LED модула 100.000h B10L90 на амбијентној температури од Та=25°C. Класа електричне изолације светиљке I. Степен механичке заштите кућишта IP66. Отпорност на удар IK08. Улазна снага светиљке: 28W Излазни флукс светиљке: 3432 lm. Ефикасност светиљке: 123 lm/W Напон прикључења 230V 50Hz Димензије светиљке: 462 x 265 x 139 mm Маса:6.18 kg Светиљка поседује ENEC и CE сертификате, као и 5 година гаранције од стране произвођача. Светиљка у свему слична типу AFP S 24L35-740 WR BPS CL1, произвођача ZUMTOBEL GROUP. Светиљка је опремљена сопственим фабричким носачем. Додатно обезбедити прилагодну плочу/носач, прописно антикорозивно заштићен, за монтажу светиљке на свако конкретно место на конструкцији моста. Светиљке се монтирају на северној конструкцији моста, са стране која је оријентисана према саобраћајници, на висини од 3,7m. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. Приликом монтаже и повезивања у свему поступити према упутству произвођача за монтажу и инсталацију | ком | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање светиљке за функционалну расвету, компактни, лагани LED рефлектор малих димензија за вишеструке намене, са широкоснопном уличном светлосном расподелом. Оптички блок састоји се од 36 LED диода, које се преко електронског драјвера напајају константном струјом од 500mА. Светиљка опремљена склопом за аутоматску редукцију снаге 3h пре и 5h након прорачунате средине ноћи. Температура боје LED диода 4000 К. Кућиште светиљке израђено од алуминијума ливеног под притиском, обојеног у сиву боју (RAL 9006). Протектор од равног ојачаног стакла дебљине 4 mm. Светиљка се испоручује са сопственим носачем за монтажу. Животни век LED модула 100.000h B10L90 на амбијентној температури од Та=25°C. Класа електричне изолације светиљке I. Степен механичке заштите кућишта IP66. Отпорност на удар IK08. Улазна снага светиљке: 55W Излазни флукс светиљке: 6967 lm. Ефикасност светиљке: 127 lm/W Напон прикључења 230V 50Hz Димензије светиљке: 462 x 265 x 139 mm. Маса:6.22 kg. Светиљка поседује ENEC и CE сертификате, као и 5 година гаранције од стране произвођача. Светиљка у свему слична типу AFP S 24L35-740 WR BPS CL1, произвођача ZUMTOBEL GROUP. Светиљка је опремљена сопственим фабричким носачем. Додатно обезбедити прилагодну плочу/носач, прописно антикорозивно заштићен, за монтажу светиљке на свако конкретно место на конструкцији моста. Светиљке се монтирају на северној конструкцији моста, са стране која је оријентисана према саобраћајници, на висини од 5,2m до 9,6m. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. Приликом монтаже и повезивања у свему поступити према упутству произвођача за монтажу и инсталацију | ком | 9 |  |  |  |  |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање светиљке за архитектурално декоративно осветљење са RGBW LED модулима, са могућношћу промене боје и снаге светла. Оптички блок састоји се од 12 RGBW LEDs напајаних струјом драјвера од 500 mА. Степен механичке заштите светиљке IP66. Светиљка са ускоснопном светлосном расподелом, ширине светлосног снопа 10°. Улазна снага светиљке не већа од 24 W, излазна ефикасност светиљке не мања од 57 lm/W. Излазни флукс светиљке не мањи од 1340 lm (све LEDs укључене). Животни век LED модула 50.000h у складу са стандардима LM80, уз одржавање светлосног флукса на 70%, на амбијентној температури од +50°C. LED диоде биноване према Маc Adam 2. Светиљка израђена од дубоко извученог алуминијума под притиском отпорног на корозију, са завршним слојем у белој боји. Специјалан Аlodine® третман са двостепеним бојењем електростатичким поступком бојом у праху омогућава високу издржљивост и у најзахтевнијим срединама. Светиљка се испоручује са одговарајућим носачем за монтажу, као и напојном кутијом која обезбеђује напајање и управљање преко DMX сигнала. Светиљка се може закретати од +50° унапред до -95° уназад, као и ротирати од ±45° до 0°. Светиљка предвиђена за рад на амбијентној температури од -20°C то +50°C. Светиљка има интегрисан DMX/RDM драјвер са хибридном технологијом која обезбеђује fliker-free димовање до нуле. Димензије светиљке: 247 x 245 x 267 mm (дужина x ширина x висина) Маса светиљке: 2.5 kg. Светиљка поседује CE декларацију и 5 година гаранције од стране произвођача. Светиљка је слична типу FUSION12 1900-RGBW SN WH 66, произвођача ZUMTOBELGROUP.. Светиљка је опремљена сопственим фабричким носачем. Додатно обезбедити прилагодну плочу/носач, прописно антикорозивно заштићен, за монтажу светиљке на свако конкретно место на конструкцији моста. Светиљке се монтирају на висини од 3,7m до 9,6m, са спољашње конструкције моста, на северној и јужној конструкцији моста. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. Приликом монтаже и повезивања у свему поступити према упутству произвођача за монтажу и инсталацију | ком | 84 |  |  |  |  |
| 7 | Испорука, монтажа и повезивање HUB уређаја. HUB уређај је са заштитом IP66 за повезивање 1-2 Fusion24 или Fusion48. Димензија: Š 170mm x D 171mm x V 58mm. Међусобно повезивање DMX-а и мрежних прикључака између чворишта уз помоћ специјалних каблова за повезивање светиљки и хабова са два конектора. Уређаји се постављају по горњој конструкцији моста, на северној и јужној конструкцији моста. Позицијом обухватити и евентуално потребан прилагодни носач, прописно антикорозивно заштићен. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. Приликом монтаже и повезивања у свему поступити према упутству произвођача за монтажу и инсталацију. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Испорука, монтажа и повезивање HUB уређаја. HUB уређај је са заштитом IP66 за повезивање до 8 комада Fusion24. Димензија: Š 243mm x D 167mm x V 59mm. Међусобно повезивање DMX-а и мрежних прикључака између чворишта уз помоћ специјалних каблова за повезивање светиљки и хабова са два конектора. Уређаји се постављају по горњој конструкцији моста, на северној и јужној конструкцији моста. Позицијом обухватити и евентуално потребан прилагодни носач, прописно антикорозивно заштићен. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. Приликом монтаже и повезивања у свему поступити према упутству произвођача за монтажу и инсталацију. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Испорука, полагање и конектовање фабричких продужних каблова за спајање Fusion12 декоративних светиљки и Fusion HUB-ова. 10m продужни кабл са улазом и излазом са сваке стране од Fusion HUB-а до Fusion светиљке. FUSION ЕXТ CABLE 1889/10m 21100010. Уређаји се постављају по горњој конструкцији моста, на северној и јужној конструкцији моста. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. Приликом монтаже и повезивања у свему поступити према упутству произвођача за монтажу и инсталацију. | ком | 42 |  |  |  |  |
| 10 | Испорука, полагање и конектовање фабричких продужних каблова за спајање Fusion12 декоративних светиљки и Fusion HUB-ова. 5m продужни кабл са улазом и излазом са сваке стране од Fusion HUB-а до Fusion светиљке. FUSION ЕXТ CABLE 1889/5m 21100009. Уређаји се постављају по горњој конструкцији моста, на северној и јужној конструкцији моста. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. Приликом монтаже и повезивања у свему поступити према упутству произвођача за монтажу и инсталацију | ком | 84 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука, монтажа и повезивање разводних кутија за гранање каблова у инсталацији функционалне расвете. Кутија је са најмање 3 уводника, и обезбеђује заштиту IP65 минимално. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | ком | 21 |  |  |  |  |
| 12 | Испорука, монтажа и повезивање разводних кутија за гранање каблова у инсталацији декоративне расвете. Кутија је са најмање 4 уводника, и обезбеђује заштиту IP65 минимално. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | ком | 12 |  |  |  |  |
| 13 | Измештање постојећег контактора и једнополног постоља високоучинског осигурача на друго место у орману како би се обезбедио простор за уградњу нове електроопреме за формирање извода за напајање новог електроормана ормана NKEO-FDR. Позицијом предвидети замену ожичења између компоненти. Проводнике водити кроз PVCшлицоване канале, које предвидети овом позицијом, као и остали помоћни материјал. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Формирање извода у постојећем електроорману PEO, за напајање електроормана NKEO-FDR. Испорука, уградња и ожичење следећих компоненти: Минијатурни аутоматски прекидач, In=25А, 1p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 15kА, А9F84125 (SE, Schneider Electric), 3 комада; Заштитни уређај диференцијалне струје, In=40А, 4p, Id=500mAS(селективни), тип А, А9R37440 (SЕ), 1 комад; Клеме редне, 6mm2, 5 комада; Проводници за ожичење, хилзне/папучице, DIN шине, шлицоване каналице, уводник, остало... | ком | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Испорука, монтажа и повезивање комплетно опремљеног и шемираног напојно-командног електро ормана функционалне и декоративне расвете NKEO-FDR. Орман се монтира назидно, по потреби на прилагодном металном носачу, непосредно поред, са леве стране постојећег електрормана PEO на бедему/зиду. Кућиште ормана NKЕО-FDR је полиестерско. Димензије кућишта ормана су 1000x750x320mm (VxŠxD). Степен механичке заштите је IP54, степен отпорности на ударце је IK10. Кућиште је типа NSYPLАТ1073G, произвођача Schneider Electric са самовентилирајућом окапницом и са две вентилационе решетке NSYCAG125LPF. Кућиште ормана се састоји из следећих компоненти: Кућиште NSYPLAT1073G; Монтажна плоча NSYPMM107; брава са кључем 405 Е кеy NSYIN405E1; прибор за монтажу на зид NSYFMPLA. Орман је опремљен следећом опремом: Вентилатор NSYCVF85M230PF (SE), 1 комад; Грејач у PVC изолацином кућишту, 100W, 230Vac, NSYCR100WU3C (SE) 1 комад; термостат грејача, NSYCCOTHC (SE) , 1 комад; термостат вентилатора, NSYCCOTHO (SE), 1 комад; Главни растављач, In=32A, 3p, 0-1, за монтажу на DIN-шину VBF1, (SE),1 комад; Дистрибутивни блок, модуларни, за монтажу на DIN-шину, In=40A, 3p (ili 4p), Ipk/60ms=10kA минимално LGY410028; Одводник пренапона 4P, 40kA/15kA, 8/20mikros, A9L15588 (SE), 1 комад; Минијатурни аутоматски прекидач, In=40A, 4p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 15kA, A9F84440 (SE), 1 комад; Минијатурни аутоматски прекидач, In=20A, 1p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 15kA, A9F84120 (SE), 3 комада; Минијатурни аутоматски прекидач, In=10A, 1p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 15kA, A9F84110 (SE), 9 комада; Минијатурни аутоматски прекидач, In=6A, 1p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 15kA, A9F84106 (SE), 9 комада; Заштитни уређај диференцијалне струје, In=25A, 4p, Id=30mA, тип A, A9R61425 (SE), 3 комада; Модуларни контактор, In=25A, 3p, напон управљања 230Vac, серија iCT, A9C20833 (SE), 3 комада; Сигнална светиљка, модуларна, за монтажу на DIN-шину, LED, зелене боје светлости, за 230Vac, A9E18321 (SE), 6 комада; Изборни прекидач, модуларни, за монтажу на DIN-шину, 1p, троположајни, 1-0-2 (ручно-искључено-аутоматски), А9Е18073 (SЕ), 1 комад; Уређај за аутоматско управљање укључењем и искључењем расвете, модел Ic Аstro 1C, CCT15223 (SE), астрономски програмабилни уређај за укључење и искључење расвете у складу са временима изласка и заласка сунца на одређеној локацији коју дефинише корисник. Напон напајања 230Vac, излаз 1CО контакт; Комплет уграђена, повезана и обележена опрема према шеми ормана из графичке документације. Са доње стране ормана кабловске Pg уводнице IP65 одговарајуће величине, на вратима ормана прописане ознаке: назив ормана, примењен начин заштите од струјног удара. У орман поставити џеп за документацију и шему ормана, остали потребан материјал за монтажу ормана и комплетирање: редне клеме, сабирнице N и PЕ, DIN-шине, каналице, проводници, хилзне, папучице, ознаке елемената, ознака ормана, везице, стопице, остали ситан материјал неопходан за шемирање, уводјење и спајање уводно/изводних каблова, испитивање и пуштање у рад. | 1 | ком |  |  |  |  |
| 16 | Испорука, монтажа и повезивање комплетно опремљеног и шемираног напојно-командног електро ормана декоративне расвете NKЕО-DR. Орман се монтира назидно, на металну конструкцију моста, по потреби на прилагодном металном носачу. Кућиште ормана NKЕО-DR је полиестерско. Димензије кућишта ормана су 1000x750x320mm (VxŠxD). Степен механичке заштите је IP54, степен отпорности на ударце је IK10. Кућиште је типа NSYPLAT1073G, произвођача Schneider Electric са самовентилирајућом окапницом и са две вентилационе решетке NSYCAG125LPF. Кућиште ормана се састоји из следећих компоненти: Кућиште NSYPLAT1073G; Монтажна плоча NSYPMM107; брава са кључем 405 Е кеy NSYIN405E1; прибор за монтажу на зид NSYFMPLA. Орман је опремљен следећом опремом: Вентилатор NSYCVF85M230PF (SE), 1 комад; Грејач у PVC изолацином кућишту, 100W, 230Vac, NSYCR100WU3C (SE), 1 комад; Електронски хигротерм, контролер температуре и влаге са LCD дисплејем, NSYCCOHYT230VID (SE), 1 комад; Главни растављач, In=25A, 3p, 0-1, за монтажу на DIN-шину VBF0, (SE), 1 комад; Дистрибутивни блок, модуларни, за монтажу на DIN-шину, In=40A, 3p (ili 4p), Ipk/60ms=10kA minimalno LGY410028; Одводник пренапона 4P, 40kA/15kA, 8/20mikros, A9L15588 (SE), 1 комад; Минијатурни аутоматски прекидач, In=40A, 4p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 15kA, A9F84440 (SE), 1 комад; Минијатурни аутоматски прекидач, In=10A, 1p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 10kA, A9F74110 (SE), 6 комада; Минијатурни аутоматски прекидач, In=6A, 1p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 10kA, A9F74106 (SE), 8 комада; Минијатурни аутоматски прекидач, In=2A, 1p, C, прекидна моћ (Icu) према IEC/EN 60947-2 10kA, A9F74102 (SE), 1 комад; Заштитни уређај диференцијалне струје, In=25A, 4p, Id=30mA, tip A, A9R61425 (SE), 2 комада; Сигнална светиљка, модуларна, за монтажу на DIN-шину, LЕD, зелене боје светлости, за 230Vac, A9E18321 (SE), 6 комада; SENSA DMX CONTROLLER KIT, кат. број 96261600 (Zumtobel Group), у комплету са CD-ом за софтwаре и USB каблом, за контролу и управљање RGBLED светиљкама. Систем се састоји од DMX контролера, напојне јединице и SENSA програма за управљање радом светиљки. SENSA DMX контролер врши управљање светиљкама преко DMX 512 протокола и омогућава креирање различитих сценарија рада. Програми рада светиљки могу се снимити на контролер и за даљи рад контролера није потребно његово прикључивање на компјутер. На контролер могуће је снимити 8 светлосних сценарија, који могу самостално да раде захваљујући астрономском часовнику и календару унутар контролера . Softwareје компатибилан са оперативним системом Windows XP/Vista/Seven 32/64-bit/64 KB, има 512 DMX канала и 255 сцена. 1 комад; SENSA DMX SPLITTER X4, кат. Број 96261602 (Zumtobel group), за дистрибуцију DMX сигнала из DMX контролера. DMX сплитер има 4 изолована излаза, који омогућавају дистрибуцију DMX сигнала преко 4 независна извода. Користи се за дужине сигналне линије преко 200 м, као и уколико број светиљки по једној сигналној линији прелази 32 комада. Сплитер има 1 улаз, 1 пасиван излаз и 4 активна излаза, 1 комад; Комплет уграђена, повезана и обележена опрема према шеми ормана из графичке документације. Са доње стране ормана кабловске Pg уводнице IP65 одговарајуће величине, на вратима ормана прописане ознаке: назив ормана, примењен начин заштите од струјног удара. У орман поставити џеп за документацију и шему ормана, остали потребан материјал за монтажу ормана и комплетирање: редне клеме, сабирнице N и PЕ, DIN-шине, каналице, проводници, хилзне, папучице, ознаке елемената, ознака ормана, везице, стопице, остали ситан материјал неопходан за шемирање, уводјење и спајање уводно/изводних каблова, испитивање и пуштање у рад. | 1 | ком |  |  |  |  |
| 17 | Испорука и монтажа поцинкованог кабловског регала са поклопцем, ширине 160mm. Регал се поставља од PEО до NKЕО-FDR, од NKЕО-FDR до конструкције моста и по горњој конструкцији моста. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 300 | m |  |  |  |  |
| 18 | Испорука и монтажа поцинкованог кабловског регала са поклопцем, ширине 100mm. Регал се поставља по горњој конструкцији моста. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 300 | m |  |  |  |  |
| 19 | Испорука и монтажа поцинкованог кабловског регала са поклопцем, ширине 50mm. Регал се поставља по горњој конструкцији моста. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 600 | m |  |  |  |  |
| 20 | Испорука, полагање, повезивање кабла типа PP00-Y 5x6mm2. Кабл се полаже од постојећег електроормана PЕО до новог електроормана NKЕО-FDR, као и од NKЕО-FDР до новог ормана NKЕО-DR, по претходно постављеном регалима, по зиду, доњој конструкцији моста и мањим делом по N1 стубу на северној конструкцији моста, у претходно положене кабловске регале са поклопцем. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 25 | m |  |  |  |  |
| 21 | Испорука, полагање, повезивање кабла типа PP00-Y 5x4mm2. Кабл се полаже од новог електроормана NKЕО-FDR, по претходно постављеном регалима, по зиду, доњој конструкцији моста и по горњој страни лука северне конструкцији моста, од стуба N1 до стуба N41, у претходно положен кабловски регал са поклопцем. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 580 | m |  |  |  |  |
| 22 | Испорука, полагање, повезивање кабла типа PP00-Y 5x4mm2. Кабл се полаже од NKЕО-DR по конструкцији моста на северној и јужној конструкцији моста, од стуба N1 до стуба N41 и од стуба S1 до стуба S41, у претходно положен кабловски регал са поклопцем. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 600 | m |  |  |  |  |
| 23 | Испорука, полагање, повезивање кабла типа PP00 4x2,5mm2. Кабл се полаже од разводне кутије до HUB уређаја по конструкцији моста на северној и јужној конструкцији моста, у претходно положен кабловски регал са поклопцем. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 120 | m |  |  |  |  |
| 24 | Испорука, полагање, повезивање кабла типа STP Cat6 Outdoor за спољашњу монтажу. Кабл се полаже од NKЕО-DR по конструкцији моста на северној конструкцији моста, од стуба N1 до стуба N41 и од стуба S1 до стуба S41, у претходно положен кабловски регал са поклопцем. Позицијом обухватити и трошкове регулисања саобраћаја за време извођења радова монтаже. | 850 | m |  |  |  |  |
| 25 | Геодетско снимање изведеног објекта/радова | 1 | ком |  |  |  |  |
| 26 | Програмирање DMX контролера, адресирање и подешавање светиљки. Креирање жељених сценарија рада у договору са инвеститором. Учитавање програма у контролер и пуштање у рад. Вршење обуке корисника за коришћење програма. | 1 | ком |  |  |  |  |
| 27 | Пуштање инсталације функционалног осветљења у рад | 1 | ком |  |  |  |  |
| 28 | Пратећи и завршни радови (Сарадња са надлежном дистрибуцијом и њихово ангажовање приликом радова, испитивање изведене електричне инсталације са издавањем стручног налаза, мерење осветљаја, издавање извештаја и достављање атестне документације за уграђену опрему, Израда пројекта изведеног стања, остали не споменути и не наведени трошкови који се могу јавити током реализације радова. | 1 | ком |  |  |  |  |
| Укупно цена за јавна набавку услуга текуће поправке и одржавање – Осветљење моста на Морави без ПДВ-а; и са ПДВ-ом; износи ( збир позиција): |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по јединици мере, за сваку ставку;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом  по јединици мере , за сваку ставку;

- у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку ставку тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку  осветљење моста на Морави ЈН. бр. 404-8-3/2019-04, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ

ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ.2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да је понуђач...................................................[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке осветљење моста на Морави 404-8-3/2019-04  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                          __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР  ЗА  НАБАВКУ УСЛУГЕ ОСВЕТЉЕЊЕ МОСТА НА МОРАВИ

Закључен између:

Наручиоца   Општинска управа општине Ћуприја

са седиштем у Ћуприји, улица 13 Октобар бр.7,

ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968; ЈББК: 04764

Број рачуна: 840-110640-45

Телефон: 035/8470-631,  Телефакс:035476530;

кога заступа начелник општинске управе Милица Цветковић, дипл.правник

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

ЈН Број: 404-8-3/2019-04

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од______________( заводни број општине Ћуприја)

Члан 1.

Наручилац у спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 404-8-3/2019-04  , по  позиву за подношење поступка објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао извођача_______________из ___________ као ( уписати име и седиште фирме)  најповољнијег понуђача за набавку јавне набавке осветљење моста на морави.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

| _______________________________ | ___________________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

| ________________________________ | ___________________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

Члан 2.

Предмет Уговора је јавна набавка осветљење моста на Морави јн.бр. 404-8-3/2019-04 а у свему према понуди извођача број _________________ од __________ 2019. године,( заводни број општине Ћуприја )(ово поље не попуњавати)  која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Цена за   јавну набавку  осветљење моста на Морави,  износи: укупно:_________________________________динара без ПДВ-а;

односно износи; укупно____________________динара са ПДВ ом;

Плаћање ПДВ-а на уговорену вредност из става 1. овог члана вршиће Наручилац у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у и одредбама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореских дужника за порез на додатну вредност ( „Сл. гласник РС“ 86/2015)“.

Средства за реализацију јавне набавке, обезбеђена је Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2018 годину („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 13 од 05.09.2018 године) и Финасијским планом за 2019. годину за Општинску управу општине Ћуприја, позиција 46, конто 425210, функција 640.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Наручилац/Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са законом који регулише Облигационе односе.

Члан 4.

Исплата  уговорене вредности радова извршиће се у року од 45 дана од дана службеног пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 20 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора који ће бити одређен по окончању јавне набавке услуге стручног надзора.

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за изградњу;

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је извођач доставио наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под даном завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Стручни надзор ће бити одређен након што се спроведе поступак за јавну набавку стручног надзора.

Ако се и поред стицања кумулативног  услова извођач не одазове у року од 7( седам) дана сматаће се да је седмог дана уведен у посао.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са Законом о јавним набвкама.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Уколико износ уговорне казне из преходног става овог члана пређе 5% вредности од укупно уговорених радова наручилац може једнострано раскинути уговор.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави и то бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као и захтев за регистрацију менице за предметну набавку. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Изабрани Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, као и захтев за регистрацију менице, са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Члан 10.

Извођач радова је дужан да у након закључења уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи).

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите и заштите животне средине.

Члан 11.

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора појави вишак или мањак радова (повећана или умањена  количина код уговорених позиција радова), извођач је дужан да сачини са надзорним органом прегледну табелу вишка или мањка радова, и о свему без одлагања обавести Наручиоца.

У случају да се појаве вишак или мањак радова примениће се одредбе Посебних узанси о грађењу који регулише вишак и мањак радова.

Члан 12.

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем  додатних радова (непредвиђени радови), који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

За извођење  додатних радова (непредвиђени радови),  који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова потребна је писмена сагласност наручиоца и Управе за јавне набавке (позитивно мишљење).

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова (непредвиђени радови), који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, а за који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење радова који су предмет овог уговора, наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива (уз предходну сагласност Управе за јавне набвке), под условом да се уговор закључи са извођачем и да укупна вредност свих додатних радова није већа 15% од укупне вредности овог уговора.

Члан 13.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова и са тим даном почиње да тече гарантни рок.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.

Гарантни рок је  2 године од дана примопредаје радова.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова

Члан 15.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- уколико извођач не изводи уговорене радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

Члан 16.

У случајевима једностраног раскида уговора наведених у члану  15. овог уговора, наручилац ће обуставити поступак предметне набавке и у складу са Законом о јавним набавкама спровести нови отворени поступак јавне набвке.

Наручилац ће у наведеном случају уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла дату уз понуду понуђача коме је додељен уговор.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора, у року од 48 часова. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 17.

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше мирним путем уз коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решење спорова (нпр. медијација), а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу са законским нормама којим се одређује надлежност судова.

Члан 18 .

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи од дана потписивања.

Члан 19.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

Саставни део уговора је понуда понуђача : бр._____________од____________( заводни бр.општине Ћуприја )

## Извођач  :                                                       Наручилац:

## Општинска управа општине Ћуприја

## ________________________                           ___________________

## Милица Цветковић, дипл.правник;

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу : ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, 13 Октобар бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком: „Понуда за јавну набавку осветљење моста на Морави ЈН.БР. 404-8-3/2019-04  - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.05.2019 године до 12 часова, на писарници општине Ћуприја

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст. 2 Закона наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

- Модел уговора;

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу

3.ПАРТИЈЕ

По плану јавних набавки предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, 13 Октобар бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку осветљење моста на Морави ЈН БР. 404-8-3/2019-04   - НЕ ОТВАРАТИ“. или

Допуна понуде за јавну набавку осветљење моста на Морави ЈН БР. 404-8-3/2019-04   - НЕ ОТВАРАТИ“. - или

Опозив понуде за јавну набавку осветљење моста на Морави ЈН БР. 404-8-3/2019-04   - НЕ ОТВАРАТИ“.  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку осветљење моста на Морави ЈН БР. 404-8-3/2019-04    - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за јавну набавку у отвореном поступак услуга текуће и инвестиционо одржавање зграде у својини општине Ћуприја је 2 године од дана примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока

Рок извршење радова је 20 календарских дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цени урачунати,остале зависне трошкове предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Наручилац/Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са законом који регулише Облигационе односе.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Понуђач може исказати цену и у еврима с тим што ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуде.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди  на дан отварања у понуди има приложено:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а као и захтев за регистрацију менице. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Изабрани понуђач  је дужан да достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у тренутку закључења уговора наручиоцу и то бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а као и захтев за регистрацију менице. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у тренутку примопредаје предмета јавне набавке наручиоцу и то бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, као и захтев за регистрацију менице, са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општинска управа општине Ћуприја 13 октобор бр.7, електронске поште на e-mail: nabavke@cuprija.rs  , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-8-3/2019-04

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke@cuprija.rs  , факсом на број или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа Ћуприја јавна набавка осветљење моста на Морави ЈН БР. 404-8-3/2019-04.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.